常用试剂的保质期

1. 0.5 mol/L硫酸标准液      2个月
2. 百里香酚酞指示剂          6个月
3. 电极浸泡液    1个月
4. 甲基兰、甲基红、混合指示剂    6个月
5. 显色剂            一周一配
6. 2%可溶性淀粉     现用现配
7. 0.05 mol/L碘液    1个月标定一次
8.  0.1 mol/L硫代硫酸钠    1个月标定一次
9. 30%氢氧化钠    6个月
10. 溴钾酚紫指示剂    6个月
11. 葡萄糖溶液    2个月
12. 麦芽糖溶液    2个月
13. 0.1%甲基橙指示剂    6个月
14. 氨水    现用现配
15. PH  4.003    每月更换一次
16. PH  6.864    每月更换一次
17. PH  9.182    每月更换一次
18. 0.0050 mol/L草酸    1个月
19. 标准氯化铵    半年
20. 混合碱    半年
21. 钠氏试剂    1年避光保存
22. 25%氢氧化钾    3个月
23. 75%酒精    3个月
24.  1%酚酞指示剂    6个月
25. 1mol/L氢氧化钠    3个月
26. 0.1mol/L氢氧化钠    2个月
27. 25%盐酸    3个月
28. 甘氨酸标准溶液    一周一配
29. 醋酸钠缓冲液    2个月
30. 次甲基兰指示剂    半年
31. 无水碳酸钠    现用现配
32. 0.05%酚酞    3个月
33. 硼酸缓冲液    半年
34. 1:1盐酸    3个月
35. 抑制剂    3个月
36. 0.01 mol/L EDTA--Na2       2个月
37. 缓冲液    3个月
38. 铬黑T指示剂    1个月
39. 5%酒精    1个月
40. 50%酚酞    1个月
41. 标准PHg缓冲剂    1个月
42. 4M  HCl    3个月
43. 1%邻苯二胺    现用配置
44. 0.1M草酸标准溶液    现用配置
45. 铬酸钾指示剂    6个月
46. 0.05 mol/L 硫酸    3个月
47. 斐林试剂    2个月
48. 0.2%碘酸钾稀释液    2个月
49. 硫氰酸钾溶液    6个月
50. 硫酸铁氨溶液    6个月
51. 饱和氯酸钾    6个月
52. 25%磷酸    3个月
53. 1%淀粉    现用现配
54. 碘化钾淀粉    现用现配
55. 0.1 mol/L HCl    2个月
56. 0.020 mol/L高锰酸钾    2个月
57. 0.00202 mol/L高锰酸钾    1个月
58. 0.050 mol/L草酸    2个月
59. 稀硫酸10%    4个月
60. 紫脲酸铵指示剂    现用现配
61. 邻菲啰啉    2个月
62. 汞稳定液    3个月
63. 甲醛溶液    3个月
64. 3M  HCL    3个月
65. 40%氢氧化钠    1个月