化学调试用玻璃仪器、药品及耗用品

（一）化学试剂部分(药品)

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | GR500ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 2 | 硫酸 | AR3000ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 3 | 盐酸 | GR500ml/瓶 | 瓶 | 40 |  |
| 4 | 盐酸 | AR3000ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 5 | 硝酸 | GR500ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 6 | 硝酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 7 | 磷酸 | GR500ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 8 | 磷酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 9 | 硼酸 | GR500g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 10 | 硼酸 | AR500g/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 11 | 乙酸 | GR500ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 12 | 乙酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 30 |  |
| 13 | 氢氟酸 | GR500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 14 | 氢氟酸 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 15 | 草酸 | GR500g/瓶 | 瓶 | 15 |  |
| 16 | 草酸 | AR500g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 17 | 酒石酸 | GR500g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 18 | 酒石酸 | AR500g/瓶 | 瓶 | 30 |  |
| 19 | 苦味酸 | AR25g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 20 | 抗坏血酸 | AR100g/瓶 | 瓶 | 40 |  |
| 21 | 磺基水杨酸 | AR100g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 22 | 甲醇 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 23 | 无水乙醇 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 30 |  |
| 24 | 无水乙醇 | GR500g/瓶 | 瓶 | 40 |  |
| 25 | 95%乙醇 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 26 | 正丁醇 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 27 | 丙三醇 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 28 | 石油醚 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 72 |  |
| 29 | 丙酮 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 30 | 甲苯 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 31 | 对二甲氨基苯甲醛 | AR25g/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 32 | 双环乙酮草酰二腙 | AR25g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 33 | 三氯甲烷 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 34 | 正庚烷 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 35 | 氯化钾 | GR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 36 | 氢氧化钾 | GR500g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 37 | 邻苯二甲酸氢钾 | GR500g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 38 | 硼砂（四硼酸钠） | GR500 g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 39 | 高氯酸 | GR500 g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 40 | 磷酸二氢钾 | GR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 41 | 铬酸钾 | AR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 42 | 碘化钾 | AR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 43 | 重铬酸钾 | GR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 44 | 邻联甲苯胺 | AR25g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 45 | 高锰酸钾 | GR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 46 | 硝酸钾 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 47 | 溴化钾 | AR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 48 | 硫氰化（酸）钾 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 49 | 无水碳酸钠 | GR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 50 | 无水碳酸钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 51 | 无水磷酸氢二钠 | GR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 52 | 无水亚硫酸钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 53 | 亚硫酸氢钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 54 | 氢氧化钠 | GR500g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 55 | 氢氧化钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 56 | 氯化钠 | GR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 57 | 无水硫酸钠 | GR500g/瓶 | 瓶 | 4 |  |
| 58 | 硫代硫酸钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 59 | 草酸钠 | GR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 60 | 乙二胺四乙酸二钠 | GR250g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 61 | 靛兰二磺酸钠（胭脂红） | 基准试剂 25g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 62 | 碳酸氢钠 | AR500g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 63 | 碳酸钙 | GR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 64 | 苯甲酸 | AR50g/瓶 | 瓶 | 10 | 用于标定量热仪 |
| 65 | 无水氯化钙 | AR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 66 | 二异丙胺 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 67 | 氨水 | GR500ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 68 | 氨水 | AR3000ml/瓶 | 瓶 | 12 |  |
| 69 | 钼酸铵 | GR500 g/瓶 | 瓶 | 30 |  |
| 70 | 氯化铵 | GR500g/瓶 | 瓶 | 30 |  |
| 71 | 硝酸铵 | AR500g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 72 | 磷酸氢二铵 | AR500g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 73 | 偏钒酸铵 | AR100g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 74 | 乙酸铵 | AR500g/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 75 | 柠檬酸三铵 | AR500g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 76 | 过硫酸铵 | AR500g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 77 | 硫酸铵 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 78 | 硫酸高铁铵 | GR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 79 | 三乙醇胺 | AR500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 80 | 盐酸羟胺 | AR250g/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 81 | 硫酸联胺 | AR25g/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 82 | 硫酸亚铁胺 | GR500g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 83 | 联邻甲苯胺 | AR25g/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 84 | 六次甲基四胺 | AR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 85 | 硫酸铝 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 86 | 硫酸铜 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 87 | 硫酸亚铁 | AR500g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 88 | 三氯化铁 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 89 | 三氧化二铁 | GR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 90 | 硫酸亚铁铵 | GR500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 91 | 乙酸锌 | AR500g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 92 | 氧化锌 | PT100g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 93 | 氯化锌 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 94 | 无砷锌粒 | 50g | 瓶 | 2 |  |
| 95 | 氯化钡 | AR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 96 | 硝酸银 | AR100g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 97 | 硫酸银 | AR100g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 98 | 铁标准液 | 水化验用 | 瓶 | 5 | 最新的 |
| 99 | 铜标准液 | 水化验用 | 瓶 | 5 |  |
| 100 | 二氧化硅标准液 | 水化验用 | 瓶 | 5 |  |
| 101 | 腐蚀试片 | 水化验用 | 包 | 5 |  |
| 102 | 磷酸根标准液 | 水化验用 | 瓶 | 5 |  |
| 103 | 联胺标准液 | 水化验用 | 瓶 | 5 |  |
| 104 | 氯离子标准液 | 水化验用 | 瓶 | 5 |  |
| 105 | 硝酸根标准液 | 水化验用 | 瓶 | 5 |  |
| 106 | 硫酸根标准液 | 水化验用 | 瓶 | 5 |  |
| 107 | 氯化钠标准液 | 水化验用 | 瓶 | 5 |  |
| 108 | 二氧化硅 | 250g | 瓶 | 2 |  |
| 109 | 氯化亚锡 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 110 | 锌试剂 | AR5g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 111 | 双环己酮草酰二腙 | AR25g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 112 | 1,2,4酸 | AR 25g/瓶 | 瓶 | 5 |  |
| 113 | 碘化汞 | AR100g/瓶 | 瓶 | 10 | 保险柜 |
| 114 | 硫酸高汞 | AR250g/瓶 | 瓶 | 2 | 保险柜 |
| 115 | 硝酸汞 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 116 | 碘 | AR250g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 117 | 淀粉 | AR500g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 118 | 糊精 | AR500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 119 | 过氧化氢 | AR 30% 500ml/瓶 | 瓶 | 19 |  |
| 120 | 变色硅胶 | 蓝色500g/瓶 | 瓶 | 20 |  |
| 121 | 固体石腊（切片石腊） | 500g | 瓶 | 3 |  |
| 122 | 三氧化钨 | AR500g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 123 | 四氯化碳 | AR500ml/瓶（环保用） | 瓶 | 5 |  |
| 124 | 异戊醇 | AR500g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 125 | 草酸铵 | AR500g/瓶 | 瓶 | 5 |  |

（二）化学试剂部分(指示剂)

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中性红指示剂 | Ind 25g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 2 | 甲基橙 | 基准 25g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 3 | 甲基红 | 基准 25g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 4 | 甲酚红 | 基准 25g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 5 | 酸性铬蓝K | Ind 25g/瓶 | 瓶 | 4 |  |
| 6 | 铬黑T | Ind 25g/瓶 | 瓶 | 10 |  |
| 7 | 亚甲基兰 | ind 25g/瓶 | 瓶 | 6 |  |
| 8 | 酚酞 | ind 25g/瓶 | 瓶 | 6 |  |
| 9 | 碱兰6B | 基准 10g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 10 | 萘酚绿B | Ind 25g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 11 | 钙黄绿素 | 基准 25g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 12 | 溴百里香酚蓝 | 基准 25g/瓶 | 瓶 | 3 |  |
| 13 | 钙红指示剂 | 基准 25g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 14 | 广泛PH试剂每条5小袋 | PH=1～14 | 条 | 20 |  |
| 15 | 刚果红试纸 | 10支/盒 | 盒 | 5 |  |
| 16 | 中性红试纸 | 10支/盒 | 盒 | 5 |  |
| 17 | L-半胱胺酸盐酸盐 | 生化试剂 5g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 18 | 邻菲啰啉 | 50g/瓶 | 瓶 | 15 |  |
| 19 | 溴甲酚紫 | 50g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 20 | 溴甲酚绿 | 50g/瓶 | 瓶 | 2 |  |
| 21 | 铬蓝黑R | 25 | 瓶 | 5 |  |

（三）玻璃仪器

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨口小口试剂瓶 | 白色 5000ml | 个 | 5 |  |
| 2 | 磨口小口试剂瓶 | 白色 2500ml | 个 | 5 |  |
| 3 | 磨口小口试剂瓶 | 白色 1000ml | 个 | 20 |  |
| 4 | 磨口小口试剂瓶 | 白色 500ml | 个 | 20 |  |
| 5 | 磨口小口试剂瓶 | 白色 250ml | 个 | 40 |  |
| 6 | 磨口小口试剂瓶 | 白色 125ml | 个 | 40 |  |
| 7 | 磨口小口试剂瓶 | 白色 60ml | 个 | 10 |  |
| 8 | 磨口小口试剂瓶 | 棕色 5000ml | 个 | 5 |  |
| 9 | 磨口小口试剂瓶 | 棕色 2500ml | 个 | 5 |  |
| 10 | 磨口小口试剂瓶 | 棕色 1000ml | 个 | 20 |  |
| 11 | 磨口小口试剂瓶 | 棕色 500ml | 个 | 20 |  |
| 12 | 磨口小口试剂瓶 | 棕色 250ml | 个 | 30 |  |
| 13 | 磨口小口试剂瓶 | 棕色 125ml | 个 | 30 |  |
| 14 | 磨口小口试剂瓶 | 棕色 60ml | 个 | 30 |  |
| 15 | 磨口广口试剂瓶 | 无色 2500ml | 个 | 25 |  |
| 16 | 磨口广口试剂瓶 | 无色 1000ml | 个 | 100 |  |
| 17 | 磨口广口试剂瓶 | 无色 500ml | 个 | 100 |  |
| 18 | 磨口广口试剂瓶 | 无色 250ml | 个 | 20 |  |
| 19 | 磨口广口试剂瓶 | 无色 125ml | 个 | 500 |  |
| 20 | 磨口广口试剂瓶 | 无色 60ml | 个 | 20 |  |
| 21 | 磨口广口试剂瓶 | 棕色 1000ml | 个 | 20 |  |
| 22 | 磨口广口试剂瓶 | 棕色 500ml | 个 | 10 |  |
| 23 | 磨口广口试剂瓶 | 棕色 250ml | 个 | 10 |  |
| 24 | 磨口广口试剂瓶 | 棕色 125ml | 个 | 10 |  |
| 25 | 烧杯 | 耐高温 3000ml | 个 | 5 | 带刻度 |
| 26 | 烧杯 | 耐高温 2000ml | 个 | 15 | 带刻度 |
| 27 | 烧杯 | 耐高温 1000ml | 个 | 15 | 带刻度 |
| 28 | 烧杯 | 耐高温 500ml | 个 | 15 | 带刻度 |
| 29 | 烧杯 | 耐高温 250ml | 个 | 30 | 带刻度 |
| 30 | 烧杯 | 耐高温 100ml | 个 | 30 | 带刻度 |
| 31 | 烧杯 | 耐高温 50ml | 个 | 30 | 带刻度 |
| 32 | 高脚烧杯 | 耐高温 150ml | 个 | 15 | 带刻度 |
| 33 | 白玻璃滴瓶 | 125ml | 个 | 20 | 带橡皮头 |
| 34 | 白玻璃滴瓶 | 60ml | 个 | 20 | 带橡皮头 |
| 35 | 黄玻璃滴瓶 | 棕色 125ml | 个 | 20 | 带橡皮头 |
| 36 | 黄玻璃滴瓶 | 棕色 60ml | 个 | 20 | 带橡皮头 |
| 37 | 磨口塞比色管 | 无色 50ml 标准刻度 | 支 | 20 |  |
| 38 | 磨口塞比色管 | 无色 25ml 标准刻度 | 支 | 20 |  |
| 39 | 磨口塞比色管 | 无色 10ml 标准刻度 | 支 | 20 |  |
| 40 | 磨口塞比色管 | 无色 5ml 标准刻度 | 支 | 20 |  |
| 41 | 三角烧瓶 | 无色 500ml | 个 | 10 | 带刻度 |
| 42 | 三角烧瓶 | 无色 250ml | 个 | 50 | 带刻度 |
| 43 | 三角烧瓶 | 无色 150ml | 个 | 30 | 带刻度 |
| 44 | 三角烧瓶 | 无色 100ml | 个 | 40 | 带刻度 |
| 45 | 磨口锥形瓶 | 无色 250ml | 个 | 30 | 带刻度 |
| 46 | 碘量瓶 | 无色 300ml | 个 | 20 | 带刻度 |
| 47 | 玻璃量筒 | 无色 2000ml | 个 | 3 | 带紫色刻度 |
| 48 | 玻璃量筒 | 无色 1000ml | 个 | 5 | 带紫色刻度 |
| 49 | 玻璃量筒 | 无色 500ml | 个 | 10 | 带紫色刻度 |
| 50 | 玻璃量筒 | 无色 250ml | 个 | 10 | 带紫色刻度 |
| 51 | 玻璃量筒 | 无色 100ml | 个 | 20 | 带紫色刻度 |
| 52 | 玻璃量筒 | 无色 50ml | 个 | 15 | 带紫色刻度 |
| 53 | 玻璃量筒 | 无色 25ml | 个 | 10 | 带紫色刻度 |
| 54 | 玻璃量筒 | 无色 10ml | 个 | 10 | 带紫色刻度 |
| 55 | 具塞玻璃量筒 | 无色 250ml | 个 | 5 | 带紫色刻度 |
| 56 | 具塞玻璃量筒 | 无色 100ml | 个 | 5 | 带紫色刻度 |
| 57 | 具塞玻璃量筒 | 无色 50ml | 个 | 5 | 带紫色刻度 |
| 58 | 容量瓶 | 无色 2000ml | 个 | 15 |  |
| 59 | 容量瓶 | 无色 1000ml | 个 | 25 |  |
| 60 | 容量瓶 | 无色 500ml | 个 | 30 |  |
| 61 | 容量瓶 | 无色 250ml | 个 | 25 |  |
| 62 | 容量瓶 | 无色 150ml | 个 | 30 |  |
| 63 | 容量瓶 | 无色 100ml | 个 | 30 |  |
| 64 | 容量瓶 | 无色 50ml | 个 | 30 |  |
| 65 | 容量瓶 | 棕色 2000ml | 个 | 15 |  |
| 66 | 容量瓶 | 棕色 1000ml | 个 | 15 |  |
| 67 | 容量瓶 | 棕色 500ml | 个 | 15 |  |
| 68 | 容量瓶 | 棕色 250ml | 个 | 15 |  |
| 69 | 容量瓶 | 棕色 100ml | 个 | 30 |  |
| 70 | 容量瓶 | 棕色 50ml | 个 | 30 |  |
| 71 | 微量滴定管 | 3ml | 支 | 5 |  |
| 72 | 微量滴定管 | 2ml | 支 | 5 |  |
| 73 | 微量滴定管 | 1ml | 支 | 10 |  |
| 74 | 酸式滴定管 | 无色 50ml | 支 | 20 |  |
| 75 | 酸式滴定管 | 无色 25ml | 支 | 20 |  |
| 76 | 酸式滴定管 | 棕色 50ml | 支 | 20 |  |
| 77 | 酸式滴定管 | 棕色 25ml | 支 | 20 |  |
| 78 | 碱式滴定管 | 无色 50ml | 支 | 20 |  |
| 79 | 碱式滴定管 | 无色 25ml | 支 | 20 |  |
| 80 | 刻度吸量管 | 50ml | 支 | 10 | 带紫色刻度 |
| 81 | 刻度吸量管 | 25ml | 支 | 10 | 带紫色刻度 |
| 82 | 刻度吸量管 | 10ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 83 | 刻度吸量管 | 5ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 84 | 刻度吸量管 | 2ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 85 | 刻度吸量管 | 1ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 86 | 刻度吸量管 | 0.5ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 87 | 刻度吸量管 | 0.2ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 88 | 刻度吸量管 | 0.1ml | 支 | 10 | 带紫色刻度 |
| 89 | 有机玻璃吸量管 | 5ml | 支 | 5 | 带紫色刻度 |
| 90 | 大肚移液管 | 100ml | 支 | 10 | 带紫色刻度 |
| 91 | 大肚移液管 | 50ml | 支 | 10 | 带紫色刻度 |
| 92 | 大肚移液管) | 25ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 93 | 大肚移液管 | 20ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 94 | 大肚移液管 | 10ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 95 | 大肚移液管 | 5ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 96 | 大肚移液管 | 2ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 97 | 大肚移液管 | 1ml | 支 | 20 | 带紫色刻度 |
| 98 | 白色玻璃干燥器 | 直径 300mm | 个 | 5 |  |
| 99 | 白色玻璃干燥器 | 直径 240mm | 个 | 5 |  |
| 100 | 棕色玻璃干燥器 | 直径 350mm | 个 | 5 |  |
| 101 | 棕色玻璃干燥器 | 直径 300mm | 个 | 5 |  |
| 102 | 玻璃表面皿 | 直径 60mm | 个 | 10 |  |
| 103 | 玻璃表面皿 | 直径 150mm | 个 | 10 |  |
| 104 | 玻璃磨口称量瓶 | 直径 40mm 高25mm | 个 | 50 |  |
| 105 | 玻璃磨口称量瓶 | 直径55-60mm高5-30mm | 个 | 50 |  |
| 106 | 玻璃磨口称量瓶 | 直径70mm高35mm | 个 | 50 |  |
| 107 | 长颈（玻璃）漏斗 | 直径 60mm L=60℃ | 个 | 10 |  |
| 108 | 长颈（玻璃）漏斗 | 直径 80mm L=60℃ | 个 | 10 |  |
| 109 | 分液（玻璃）漏斗 | 园形 500ml | 个 | 5 |  |
| 110 | 分液（玻璃）漏斗 | 园形 250ml | 个 | 5 |  |
| 111 | 分液（玻璃）漏斗 | 梨形 1000ml | 个 | 3 |  |
| 112 | 分液（玻璃）漏斗 | 梨形 500ml | 个 | 5 |  |
| 113 | 分液（玻璃）漏斗 | 梨形 250ml | 个 | 5 |  |
| 114 | 玻璃漏斗 | φ90 | 个 | 20 |  |
| 115 | 玻璃研钵 | 大（直径120mm） | 个 | 2 |  |
| 116 | 玻璃研钵 | 中（直径90mm） | 个 | 2 |  |
| 117 | 玻璃研钵 | 小（直径60mm） | 个 | 2 |  |
| 118 | 直管式冷凝管 | 长250-300mm | 支 | 5 | 磨口 |
| 119 | 球形冷凝管 | 长300mm | 支 | 10 | COD用磨口 |
| 120 | 锥形烧瓶 | 300ml | 个 | 5 |  |
| 121 | 平底烧瓶 | 500ml | 个 | 5 |  |
| 122 | 平底烧瓶 | 1000ml | 个 | 5 |  |
| 123 | 水分接受器 | 规格1-10ml 分度值为0.2 ml | 个 | 2 |  |
| 124 | 玻璃过滤器 | “上玻”G4（孔径3-4μm） | 个 | 2 |  |
| 125 | 抽滤瓶 | 1000ml | 个 | 5 |  |
| 126 | 抽滤瓶 | 500ml | 个 | 5 |  |
| 127 | 玻璃管 | 空心 直径6mm | 米 | 5 |  |
| 128 | 玻璃管 | 空心 直径8mm | 米 | 5 |  |
| 129 | 取油样用玻璃管 |  | 个 | 3 |  |
| 130 | 玻璃棒 | 实心 直径4mm | 根 | 20 |  |
| 131 | 玻璃棒 | 实心 直径6mm | 根 | 10 |  |
| 132 | 玻璃棒 | 实心 直径8mm | 根 | 10 |  |
| 133 | 古氏坩埚 | 30ml | 个 | 3 |  |
| 134 | 玻璃酒精灯 | 150ml | 个 | 5 |  |
| 135 | 玻璃注射器 | 100ml | 支 | 20 | 医用 |
| 136 | 玻璃注射器 | 50ml | 支 | 20 | 医用 |
| 137 | 玻璃注射器 | 10ml | 支 | 20 | 医用 |
| 138 | 玻璃注射器 | 5ml | 支 | 20 |  |
| 139 | 玻璃注射器 | 1ml | 支 | 10 |  |
| 140 | 玻璃注射器 | 0.5ml | 支 | 5 |  |
| 141 | 玻璃球 | 直径5mm | 盒 | 2 |  |
| 142 | 可调定量加液器 | 5ml 外装式 | 个 | 5 |  |
| 143 | 可调定量加液器 | 10ml 外装式 | 个 | 5 |  |
| 144 | 可调定量加液器 | 内装式 | 个 | 3 |  |

（四）耗用品及其它

| 序号 | 名称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤膜 | 0.45um | 盒 | 10 |  |
| 2 | 粘度计毛细管 | 直径1.0 | 支 | 10 |  |
| 3 | 粘度计毛细管 | 直径1.2 | 支 | 10 |  |
| 4 | 粘度计毛细管 | 直径1.5 | 支 | 10 |  |
| 5 | 粘度计毛细管 | 直径2.0 | 支 | 10 |  |
| 6 | 粘度计毛细管 | 直径2.5 | 支 | 10 |  |
| 7 | 粘度计毛细管 | 直径3.0 | 支 | 10 |  |
| 8 | 瓷方皿 | 长45×宽22×高14 | 个 | 60 |  |
| 9 | 挥发分坩埚 | 上口径33底径18 （带盖） | 个 | 60 | 重量＜20g |
| 10 | 瓷坩埚 | 30ml （带盖） | 个 | 5 |  |
| 11 | 瓷方舟 | 长80×上宽12×高8 | 个 | 10 | 刚玉制品 |
| 12 | 耐热素瓷板 | 长150×宽150mm | 箱 | 2 |  |
| 13 | 长方形搪瓷盘 | 大500×350×45 | 个 | 5 | 不带盖 |
| 14 | 长方形搪瓷盘 | 中320×270×33 | 个 | 5 | 不带盖 |
| 15 | 长方形搪瓷盘 | 大300×200×54 | 个 | 5 | 带盖 |
| 16 | 水银温度计 | 0-50℃ | 支 | 5 |  |
| 17 | 水银温度计 | 0-100℃ | 支 | 5 |  |
| 18 | 水银温度计 | 0-300℃ | 支 | 5 |  |
| 19 | 酒精温度计 | 0-100℃ | 支 | 5 |  |
| 20 | 8孔坩埚架 | 坩埚底部放在架上(距炉底约25mm) | 个 | 5 | 镍铬丝 |
| 21 | 燃烧皿架 | 燃烧皿底部放在架上(距炉底约25mm) | 个 | 5 | 镍铬丝 |
| 22 | 坩埚架夹 |  | 个 | 3 |  |
| 23 | 试管夹 |  | 个 | 3 |  |
| 24 | 长方形搪瓷盘 | 中250×158×45 | 个 | 10 | 带盖 |
| 25 | 坩埚钳 | 大 | 把 | 3 |  |
| 26 | 坩埚钳 | 中 | 把 | 3 |  |
| 27 | 坩埚钳 | 小 | 把 | 3 |  |
| 28 | 滴定台 | 玻璃面 | 套 | 10 |  |
| 29 | 滴定台 | 大理石面 | 套 | 5 |  |
| 30 | 牛角匙 | 1×3 | 组 | 10 |  |
| 31 | 洗耳球 | 大号 | 个 | 10 |  |
| 32 | 泥三角架 | 90mm | 个 | 5 |  |
| 33 | 泥三角架 | 60mm | 个 | 5 |  |
| 34 | 药匙 | 普通型 | 组 | 5 |  |
| 35 | 洗耳球 | 中号 | 个 | 10 |  |
| 36 | 洗耳球 | 小号 | 个 | 10 |  |
| 37 | 擦镜纸 |  | 本 | 10 |  |
| 38 | 定性滤纸 | 直径125mm快速 | 盒 | 5 |  |
| 39 | 定性滤纸 | 直径125mm慢速 | 盒 | 5 |  |
| 40 | 定性滤纸 | 直径125mm中速 | 盒 | 5 |  |
| 41 | 定性滤纸 | 直径90mm快速 | 盒 | 5 |  |
| 42 | 定性滤纸 | 直径90mm慢速 | 盒 | 5 |  |
| 43 | 定性滤纸 | 直径90mm中速 | 盒 | 5 |  |
| 44 | 定量滤纸 | 直径125mm 快速 | 盒 | 20 |  |
| 45 | 定量滤纸 | 直径125mm 慢速 | 盒 | 20 |  |
| 46 | 定量滤纸 | 直径125mm 中速 | 盒 | 20 |  |
| 47 | 定量滤纸 | 直径90mm 快速 | 盒 | 20 |  |
| 48 | 定量滤纸 | 直径90mm 慢速 | 盒 | 20 |  |
| 49 | 定量滤纸 | 直径90mm 中速 | 盒 | 20 |  |
| 50 | 标签纸 | #201 | 本 | 10 |  |
| 51 | 标签纸 | #202 | 本 | 10 |  |
| 52 | 标签纸 | #203 | 本 | 10 |  |
| 53 | 单联万能可调电炉 | 2000W | 台 | 1 |  |
| 54 | 双联万能可调电炉 | 2000W | 台 | 1 |  |
| 55 | 石棉网 | 12.5*12.5 | 只 | 20 |  |
| 56 | 石棉网 | 15*15 | 只 | 20 |  |
| 57 | 酒精喷灯 |  | 个 | 2 |  |
| 58 | 梯形移液管架 |  | 个 | 5 |  |
| 59 | 移液管架 | 有机玻璃（ 转盘式） | 个 | 5 |  |
| 60 | 比色管架 | 有机玻璃50ml（10孔） | 个 | 10 |  |
| 61 | 比色管架 | 有机玻璃25ml（10孔） | 个 | 10 |  |
| 62 | 比色管架 | 有机玻璃10ml（10孔） | 个 | 10 |  |
| 63 | 瓷蒸发皿 | 200ml | 个 | 10 |  |
| 64 | 医用不锈钢剪刀 | 中号 | 把 | 10 |  |
| 65 | 医用不锈钢剪刀 | 小号 | 把 | 10 |  |
| 66 | 医用不锈钢镊子 | 圆头 | 把 | 10 |  |
| 67 | 医用不锈钢镊子 | 尖头 | 把 | 10 |  |
| 68 | 不锈钢针头 | 牙科 5号 | 盒 | 3 |  |
| 69 | 不锈钢针头 | 牙科 长60-80mm | 盒 | 3 |  |
| 70 | 橡胶封帽 | 油分析用 | 个 | 500 |  |
| 71 | 橡胶滴头 | 滴管头上用 | 个 | 10 |  |
| 72 | 双头针头 | 取油中气用 | 个 | 2 |  |
| 73 | 硅胶管 | 直径4mm,厚2mm | 米 | 10 |  |
| 74 | 橡胶管 | 医用 直径20mm×24 | 米 | 50 |  |
| 75 | 乳胶管 | 医用 直径6mm×9 | 米 | 50 |  |
| 76 | 乳胶管 | 医用 直径5mm×7 | 米 | 20 |  |
| 77 | 脱脂棉 | 医用 | 卷 | 10 |  |
| 78 | 胶布 | 医用 | 卷 | 5 |  |
| 79 | 砂布 | 医用 | 卷 | 3 |  |
| 80 | 凡士林 | 医用 | 盒 | 5 |  |
| 81 | 医用乳胶手套 | 大号 | 副 | 20 |  |
| 82 | 耐酸工业手套 | 大号长筒 | 副 | 20 |  |
| 83 | 耐酸胶靴 | 37-42号 | 双 | 10 |  |
| 84 | 耐酸工作服 | 耐酸碱 | 套 | 10 |  |
| 85 | 防护眼镜 | 防酸碱烧伤 | 付 | 10 |  |
| 86 | 防静电服 |  | 套 | 5 |  |
| 87 | 有机玻璃漏斗架 | 4孔 | 个 | 3 |  |
| 88 | 有机玻璃漏斗架 | 6孔 | 个 | 3 |  |
| 89 | 弹簧夹 | 铝制 | 个 | 10 |  |
| 90 | 螺旋式止水夹 | 塑料(医用) | 个 | 10 |  |
| 91 | 双顶丝 | 铁质 | 个 | 10 |  |
| 92 | 烧瓶夹 | 铁质 | 个 | 10 |  |
| 93 | 打孔机 | 标准配置件一套 | 个 | 1 |  |
| 94 | 白胶塞 | #3 | 个 | 5 |  |
| 95 | 白胶塞 | #5 | 个 | 5 |  |
| 96 | 白胶塞 | #6 | 个 | 10 |  |
| 97 | 试管刷 | 直径10 长160mm | 支 | 10 |  |
| 98 | 试管刷 | 直径13 长230mm | 支 | 10 |  |
| 99 | 滴定管刷 | 长400mm | 支 | 10 |  |
| 100 | 烧杯刷 | 直径30 长210mm | 支 | 10 |  |
| 101 | 瓶刷 | 直径90 长300mm | 支 | 10 |  |
| 102 | 椎形瓶刷 | 直径10 长160mm | 支 | 10 |  |
| 103 | 普通毛刷 | 30ml | 把 | 10 | 扁平刷 |
| 104 | 普通毛刷 | 50ml | 把 | 10 | 扁平刷 |
| 105 | 普通毛刷 | 100ml | 把 | 10 | 扁平刷 |
| 106 | 塑料水桶 | 大号 | 只 | 10 |  |
| 107 | 塑料水桶 | 小号 | 只 | 10 |  |
| 108 | 塑料提篮 |  | 个 | 10 |  |
| 109 | 塑料洗瓶 |  | 个 | 10 |  |
| 110 | 塑料盆 |  | 只 | 10 |  |
| 111 | 塑料方桶 | 10Kg | 只 | 10 |  |
| 112 | 塑料方桶 | 5Kg | 只 | 10 |  |
| 113 | 塑料方桶 | 2.5Kg | 只 | 10 |  |
| 114 | 塑料方桶 | 1.0Kg | 只 | 10 |  |
| 115 | 聚乙烯白小口取样瓶 | 500mL | 只 | 50 |  |
| 116 | 聚乙烯白小口取样瓶 | 250mL | 只 | 50 |  |
| 117 | 聚乙烯白大口取样瓶 | 500mL | 只 | 50 |  |
| 118 | 塑料漏斗 | 大 | 只 | 5 |  |
| 119 | 塑料漏斗 | 小 | 只 | 5 |  |
| 120 | 记号笔 |  | 支 | 5 |  |
| 121 | 聚乙烯烧杯 | 100ml | 只 | 10 |  |
| 122 | 聚乙烯烧杯 | 50ml | 只 | 10 |  |
| 123 | 聚乙烯烧杯 | 250ml | 只 | 30 |  |
| 124 | 高纯氧气瓶 | 煤分析用 | 瓶 | 3 |  |
| 125 | 记号笔 |  |  | 10 |  |
| 126 | 飞灰取样袋 |  | 个 | 300 |  |
| 127 | 混合标准气体 | 色谱分析用 | 瓶 | 2 |  |
| 128 | 电源转换器 |  |  | 10 |  |
| 129 | 电解液 | 油分析用 | 瓶 | 2 | 与仪器配套 |
| 130 | 白绸布 |  | 米 | 5 |  |
| 131 | 白棉布 |  | 米 | 5 |  |
| 132 | 白大褂 |  |  | 10 |  |
| 133 | 称量纸 |  | 盒 | 5 |  |
| 134 | 标准煤样 | 褐煤 | 瓶 | 10 | 煤分析用 |
| 135 | 点火丝 |  | 盒 | 10 | 发热量用 |