第1章  基本概念

本章基本要求:

深刻理解热力系统、外界、热力平衡状态、准静态过程、可逆过程、热力循环的概念，掌握温度、压力、比容的物理意义，掌握状态参数的特点。

本章重点：

取热力系统，对工质状态的描述，状态与状态参数的关系，状态参数，平衡状态，状态方程，可逆过程。

1. 1 热力系统

一、热力系统

系统：用界面从周围的环境中分割出来的研究对象，或空间内物体的总和。

外界：与系统相互作用的环境。

界面：假想的、实际的、固定的、运动的、变形的。

依据：系统与外界的关系，系统与外界的作用：

热交换、功交换、质交换。

二、闭口系统和开口系统(按系统与外界有无物质交换)

闭口系统：系统内外无物质交换,称控制质量。

开口系统：系统内外有物质交换,称控制体积。

三、绝热系统与孤立系统

绝热系统：系统内外无热量交换 (系统传递的热量可忽略不计时，可认为绝热)

孤立系统：系统与外界既无能量传递也无物质交换

=系统+相关外界=各相互作用的子系统之和= 一切热力系统连同相互作用的外界

四、根据系统内部状况划分

可压缩系统：由可压缩流体组成的系统。

简单可压缩系统：与外界只有热量及准静态容积变化

均匀系统：内部各部分化学成分和物理'性质都均匀一致的系统，是由单相组成的。

非均匀系统：由两个或两个以上的相所组成的系统。

单元系统：一种均匀的和化学成分不变的物质组成的系统。

多元系统：由两种或两种以上物质组成的系统。

单相系：系统中工质的物理、化学性质都均匀一致的系统称为单相系。

复相系：由两个相以上组成的系统称为复相系，如固、液、气组成的三相系统。

注意:

系统的选取方法仅影响解决问题的繁复程度，与研究问题的结果无关。

思考题：

孤立系统一定是闭口系统吗。反之怎样。

孤立系统一定不是开口的吗。

孤立系统是否一定绝热。

1．2  工质的热力状态与状态参数

一、状态与状态参数

状态：热力系统中某瞬间表现的工质热力性质的总状况。

状态参数：描述工质状态特性的各种状态的宏观物理量。

如：温度（T）、压力（P）、比容（υ）或密度（ρ）、内能（u）、焓（h）、熵（s）、自由能（f）、自由焓（g）等。

状态参数的数学特性:

1．

表明：状态的路径积分仅与初、终状态有关，而与状态变化的途径无关。

2．=0

表明：状态参数的循环积分为零

基本状态参数：可直接或间接地用仪表测量出来的状态参数。

如：温度、压力、比容或密度

1．  温度：宏观上，是描述系统热力平衡状况时冷热程度的物理量。

微观上,是大量分子热运动强烈程度的量度

式中	—分子平移运动的动能，其中m是一个分子的质量，是分子平移运动的均方根速度；B—比例常数；

T—气体的热力学温度。

热力学第零定律：如两个物体分别和第三个物体处于热平衡，则它们彼此之间也必然处于热平衡。

- 摄氏度与热力学温度的换算：

2．压力：

垂直作用于器壁单位面积上的力，称为压力，也称压强。

式中：F—整个容器壁受到的力，单位为牛顿（N）；

f—容器壁的总面积（m2）。

微观上：分子热运动产生的垂直作用于容器壁上单位面积的力。

式中：P—单位面积上的绝对压力；n—分子浓度，即单位容积内含有气体的分子数，其中N为容积V包含的气体分子总数。

压力测量依据：力平衡原理     压力单位：MPa

相对压力：相对于大气环境所测得的压力。工程上常用测压仪表测定的压力。

以大气压力为计算起点，也称表压力。

（P>B）

（P<B）

式中	B—当地大气压力

Pg—高于当地大气压力时的相对压力，称表压力；

H —低于当地大气压力时的相对压力，称为真空值。

注意：只有绝对压力才能代表工质的状态参数

3．比容:

比容：单位质量工质所具有的容积。 密度：单位容积的工质所具有的质量。

m3/kg

- 关系：

- 式中：—工质的密度	kg/m3 ，—工质的比容	m3/kg

例:表压力或真空度为什么不能当作工质的压力？工质的压力不变化，测量它的压力表或真空表的读数是否会变化？

解：作为工质状态参数的压力是绝对压力，测得的表压力或真空度都是工质的绝对压力与大气压力的相对值，因此不能作为工质的压力；因为测得的是工质绝对压力与大气压力的相对值，即使工质的压力不变，当大气压力改变时也会引起压力表或真空表读数的变化。

三、强度性参数与广延性参数

强度性参数：系统中单元体的参数值与整个系统的参数值相同，与质量多少无关，没有可加性。在热力过程中，强度性参数起着推动力作用，称为广义力或势。如温度、压力等。

广延性参数：系统中各单元体该广延性参数值之和，在热力过程中，广延性参数的变化起着类似力学中位移的作用，称为广义位移。

如系统的容积、内能、焓、熵等。

1．3平衡状态、状态公理及状态方程

一、平衡状态

系统在不受外界影响的条件下，如果宏观热力性质不随时间而变化，系统内外同时建立了热的和力的平衡，这时系统的状态称为热力平衡状态，简称为平衡状态。

平衡状态的充要条件：

热平衡(温度平衡) 力平衡(压力平衡)

化学势平衡（包括相平衡和化学平衡）

注意：平衡必稳定，反之稳定未必平衡。

平衡与均匀也是不同的概念，均匀是相对于空间，平衡是相对于时间。平衡不一定均匀。

状态公理：确定纯物质系统平衡状态的独立参数=n+1

式中n表示传递可逆功的形式，而加1表示能量传递中的热量传递。

例如：对除热量传递外只有膨胀功(容积功)传递的简单可压缩系统，

n=1，于是确定系统平衡状态的独立参数为1十1=2

所有状态参数都可表示为任意两个独立参数的函数。

状态方程: 反映工质处于平衡状态时基本状态参数的制约关系。

纯物质简单可压缩系统的状态方程：F(P,V,T)=0

1．4 准静态过程与可逆过程

热力过程：系统状态的连续变化称系统经历了一个热力过程。

一、准静过程：如果造成系统状态改变的不平衡势差无限小，以致该系统在任意时刻均无限接近于某个平衡态，这样的过程称为准静态过程。

注意:准静态过程是一种理想化的过程，实际过程只能接近准静态过程。

二、可逆过程：系统经历一个过程后，如令过程逆行而使系统与外界同时恢复到初始状态，而不留下任何痕迹，则此过程称为可逆过程。

实现可逆过程的条件：

1．过程无势差 (传热无温差，作功无力差)

2．过程无耗散效应。

三、可逆过程的膨胀功 (容积功)

系统容积发生变化而通过界面向外传递的机械功。

J/kg

规定: 系统对外做功为正，外界对系统作功为负。

问题： 比较不可逆过程的膨胀功与可逆过程膨胀功

四、可逆过程的热量:

系统与外界之间依靠温差传递的能量称为热量。

可逆过程传热量：q    J/kg

规定:系统吸热为正，放热为负。

- 1．5   热力循环:

定义：工质从某一初态开始，经历一系列状态变化，最后由回复到初态的过程。,

一、正循环

- 正循环中的热转换功的经济性指标用循环热效率：

式中	q1—工质从热源吸热；q2—工质向冷源放热；	w0—循环所作的净功。

二、逆循环

以获取制冷量为目的。

致冷系数：

式中：q1—工质向热源放出热量；q2—工质从冷源吸取热量；w0—循环所作的净功。

供热系数：

式中：q1—工质向热源放出热量，q2—工质从冷源吸取热量，w0—循环所作的净功

本章应注意的问题

1．热力系统概念，它与环境的相互作用，三种分类方法及其特点，以及它们之间的相互关系。

2．引入准静态过程和可逆过程的必要性，以及它们在实际应用时的条件。

3．系统的选择取决于研究目的与任务，随边界而定，具有随意性。选取不当将不便于分析。 选定系统后需要精心确定系统与外界之间的各种相互作用以及系统本身能量的变化，否则很难获得正确的结论。

4．稳定状态与平衡状态的区分：稳定状态时状态参数虽然不随时间改变，但是靠外界影响来的。平衡状态是系统不受外界影响时，参数不随时间变化的状态。二者既有所区别，又有联系。平衡必稳定,稳定未必平衡。

5．状态参数的特性及状态参数与过程参数的区别。

思考题：

1．温度为100℃的热源，非常缓慢地把热量加给处于平衡状态下的0℃的冰水混合物，试问：1、冰水混合物经历的是准静态过程吗？2、加热过程是否可逆？

2．平衡态与稳态（稳态即系统内各点的状态参数均不随时间而变）有何异同？热力学中讨论平衡态有什么意义？

3．外界条件变化时系统有无达到平衡的可能？在外界条件不变时，系统是否一定处于平衡态？

4．判断下列过程是否为可逆过程：

1)对刚性容器内的水加热使其在恒温下蒸发。

2)对刚性容器内的水作功使其在恒温下蒸发。

3)对刚性容器中的空气缓慢加热使其从50℃升温到100℃

4)定质量的空气在无摩擦、不导热的气缸和活塞中被慢慢压缩

5)100℃的蒸汽流与25℃的水流绝热混合。

6)锅炉中的水蒸汽定压发生过程（温度、压力保持不变）。

7)高压气体突然膨胀至低压。

8)摩托车发动机气缸中的热燃气随活塞迅速移动而膨胀。

9)气缸中充有水，水上面有无摩擦的活塞，缓慢地对水加热使之蒸发。

作业：1-2、1-6、1-8

第2章  理想气体的性质

本章基本要求：

熟练掌握理想气体状态方程的各种表述形式，并能熟练应用理想气体状态方程及理想气体定值比热进行各种热力计算。并掌握理想气体平均比热的概念和计算方法。

理解混合气体性质，掌握混合气体分压力、分容积的概念。

本章重点：气体的热力性质，状态参数间的关系及热物性参数，状态参数(压力、温度、比容、内能、焓、熵)的计算。

2．1 理想气体状态方程

一、理想气体与实际气体

定义：气体分子是一些弹性的，忽略分子相互作用力，不占有体积的质点,

注意：当实际气体p→0  v→的极限状态时，气体为理想气体。

二、理想气体状态方程的导出

状态方程的几种形式

1．  适用于1千克理想气体。

式中：p—绝对压力		Pa

—比容			m3/kg，	T—热力学温度	K

2．  适用于m千克理想气体。

式中		V—质量为mkg气体所占的容积

3． 适用于1千摩尔理想气体。

式中		VM=Mv—气体的摩尔容积，m3/kmol；

R0=MR—通用气体常数，	J/kmol·K

- 4． 适用于n千摩尔理想气体。

式中		V—nKmol气体所占有的容积，m3；

n—气体的摩尔数，，kmol

5．

6．   仅适用于闭口系统

状态方程的应用：

1．求平衡态下的参数

2．两平衡状态间参数的计算

3．标准状态与任意状态或密度间的换算

4．气体体积膨胀系数

例1：体积为V的真空罐出现微小漏气。设漏气前罐内压力p为零，而漏入空气的流率与（p0－p）成正比，比例常数为，p0为大气压力。由于漏气过程十分缓慢，可以认为罐内、外温度始终保持T0不变，试推导罐内压力p的表达式。

解：本例与上例相反，对于罐子这个系统，是个缓慢的充气问题，周围空气漏入系统的微量空气d就等于系统内空气的微增量dm。由题设条件已知，漏入空气的流率（p0－p），于是：

（1）

另一方面，罐内空气的压力变化（dp）与空气量的变化（dm）也有一定的关系。

由罐内的状态方程pV=mT出发，经微分得

Vdp+pdV=mdT+Tdm

所以，pV=mT后改写成

按题设计条件dV=0，dT=0，于是

（2）

此式说明罐同空气质量的相对变化与压力的相对变化成正比。

综合式（1）与（2），得

或

由漏气前（p=0）积分到某一瞬间（罐内压力为p），得

或

例2：容器内盛有一定量的理想气体，如果将气体放出一部分后达到了新的平衡状态，问放气前、后两个平衡状态之间参数能否按状态方程表示为下列形式：

（a）                （b）

解：放气前、后两个平衡状态之间参数能按方程式（a）形式描述，不能用方程式（b）描述，因为容器中所盛有一定量的理想气体当将气体放出一部分后，其前、后质量发生了变化，根据，，而可证。

- 三、气体常数与通用气体常数

- 通用气体常数：	J/Kmol·K

- 注意：R0与气体性质、状态均无关。

- 气体常数：	J/kg·K

注意：与状态无关，仅决定于气体性质。

2．2 理想气体的比热

一、比热的定义与单位

定义：单位物量的物体，温度升高或降低1K（1℃）所吸收或放出的热量，称为该物体的比热。

单位：式中	c—质量比热，kJ/Kg·k

—容积比热，kJ/m3·k

Mc—摩尔比热，kJ/Kmol·k

换算关系：

注意：比热不仅取决于气体的性质，还于气体的热力过程及所处的状态有关。

二、定容比热和定压比热

- 定容比热：

表示：明单位物量的气体在定容情况下升高或降低1K所吸收或放出的热量．

定压比热：

表示：单位物量的气体在定压情况下升高或降低1K所吸收或放出的热量。

- 梅耶公式：

- 比热比：

三、定值比热、真实比热与平均比热

1.      定值比热：凡分子中原子数目相同因而其运动自由度也相同的气体，它们的摩尔比热值都相等，称为定值比热。

2.      真实比热：相应于每一温度下的比热值称为气体的真实比热。

常将比热与温度的函数关系表示为温度的三次多项式

3．平均比热

2．3 混合气体的性质

一、混合气体的分压力

维持混合气体的温度和容积不变时，各组成气体所具有的压力。

道尔顿分压定律：混合气体的总压力P等于各组成气体分压力Pi之和。即：

混合气体的分容积：维持混合气体的温度和压力不变时，各组成气体所具有的容积。

阿密盖特分容积定律：混合气体的总容积V等于各组成气体分容积Vi之和。即：

质量成分：混合气体中某组元气体的质量与混合气体总质量的比值

容积成分：混合气体中某组元气体的容积与混合气体总容积的比值

摩尔成分：混合气体中某组元气体的摩尔数与混合气体总摩尔数的比值

本章应注意的问题

1．运用理想气体状态方程确定气体的数量和体积等，需特别注意有关物理量的含义及单位的选取。

2．考虑比热随温度变化后，产生了多种计算理想气体热力参数变化量的方法，要熟练地掌握和运用这些方法，必须多加练习才能达到目的。

3．在非定值比热情况下,理想气体内能、焓变化量的计算方法，理想混合气体的分量表示法，理想混合气体相对分子质量和气体常数的计算。

思考题：

1．某内径为15.24cm的金属球抽空后放后在一精密的天平上称重，当填充某种气体至7.6bar后又进行了称重，两次称重的重量差的2.25g，当时的室温为27℃，试确定这里何种理想气体。

2．通用气体常数和气体常数有何不同？

3．混合气体处于平衡状态时，各组成气体的温度是否相同，分压力是否相同。

4．混合气体中某组成气体的千摩尔质量小于混合气体的千摩尔质量，问该组成气体在混合气体中的质量成分是否一定小于容积成分，为什么。

作业：2-3、2-6、2-8、2-11、2-15

第3章  热力学第一定律

本章基本要求

深刻理解热量、储存能、功的概念，深刻理解内能、焓的物理意义

理解膨胀（压缩）功、轴功、技术功、流动功的联系与区别

本章重点

熟练应用热力学第一定律解决具体问题

热力学第一定律的实质: 能量守恒与转换定律在热力学中的应用

收入-支出=系统储能的变化

常数

对孤立系统： 或

第一类永动机：不消耗任何能量而能连续不断作功的循环发动机。

3．1系统的储存能

系统的储存能的构成：内部储存能+外部储存能

一．内能

热力系处于宏观静止状态时系统内所有微观粒子所具有的能量之和，单位质量工质所具有的内能，称为比内能，简称内能。U=mu

内能=分子动能+分子位能

分子动能包括：

1．分子的移动动能    2。分子的转动动能.

3．分子内部原子振动动能和位能

分子位能：克服分子间的作用力所形成

u=f (T,V)    或u=f (T,P)   u=f (P,V)

注意:    内能是状态参数.

特别的: 对理想气体u=f (T)

问题思考: 为什么?

- 外储存能：系统工质与外力场的相互作用（如重力位能）及以外界为参考坐标的系统宏观运动所具有的能量（宏观动能）。

宏观动能：

重力位能：   式中		g—重力加速度。

- 系统总储存能：

- 或

3．2 系统与外界传递的能量

与外界热源,功源,质源之间进行的能量传递

一、热量

在温差作用下,系统与外界通过界面传递的能量。

规定:

系统吸热热量为正，系统放热热量为负。

单位：kJ  kcal  l kcal=4.1868kJ

特点: 热量是传递过程中能量的一种形式，热量与热力过程有关,或与过程的路径有关.

二、功

除温差以外的其它不平衡势差所引起的系统与外界传递的能量.

1．膨胀功W：在力差作用下，通过系统容积变化与外界传递的能量。

单位：l J=l Nm

规定: 系统对外作功为正，外界对系统作功为负。

膨胀功是热变功的源泉

2 轴功W:

通过轴系统与外界传递的机械功

注意: 刚性闭口系统轴功不可能为正，轴功来源于能量转换

三、随物质传递的能量

1．流动工质本身具有的能量

2． 流动功(或推动功)：维持流体正常流动所必须传递量，是为推动流体通过控制体界面而传递的机械功.

推动1kg工质进、出控制体所必须的功

注意: 流动功仅取决于控制体进出口界面工质的热力状态。流动功是由泵风机等提供

思考：与其它功区别

- 焓的定义：焓=内能+流动功

对于m千克工质：

- 对于1千克工质：h=u+ p v

焓的物理意义：

1．对流动工质(开口系统)，表示沿流动方向传递的总能量中，取决于热力状态的那部分能量.

2．对不流动工质(闭口系统)，焓只是一个复合状态参数

思考为什么：特别的对理想气体 h=  f  (T)

3．3  闭口系统能量方程

一、能量方程表达式

- 适用于mkg质量工质

- 1kg质量工质

注意: 该方程适用于闭口系统、任何工质、任何过程。

由于反映的是热量、内能、膨胀功三者关系，因而该方程也适用于开口系统、任何工质、任何过程.

- 特别的:  对可逆过程

- 思考为什么

二、.循环过程第一定律表达式

结论:  第一类永动机不可能制造出来

思考：为什么

三、理想气体内能变化计算

由得：

- ，

适用于理想气体一切过程或者实际气体定容过程

- 或：

用定值比热计算

用平均比热计算

- 的经验公式代入积分。

- 理想气体组成的混合气体的内能：

3．4  开口系统能量方程

由质量守恒原理：

进入控制体的质量一离开控制体的质量=控制体中质量的增量

能量守恒原理：

进入控制体的能量一控制体输出的能量=控制体中储存能的增量

设控制体在时间内:

进入控制体的能量=

离开控制体的能量=

控制体储存能的变化

代入后得到:

+

注意:本方程适用于任何工质，稳态稳流、不稳定流动的一切过程,也适用于闭口系统

3．5 开口系统稳态稳流能量方程

一．   稳态稳流工况

工质以恒定的流量连续不断地进出系统，系统内部及界面上各点工质的状态参数和宏观运动参数都保持一定，不随时间变化，称稳态稳流工况。

条件：1。符合连续性方程

2．系统与外界传递能量，收入=支出，且不随时间变化

适用于任何工质，稳态稳流热力过程

二．   技术功

在热力过程中可被直接利用来作功的能量，称为技术功。

技术功=膨胀功+流动功

- 特别的：对可逆过程：

- 思考：为什么，注意：技术功是过程量

- 公式：

适用于任何工质稳态稳流过程，忽略工质动能和位能的变化。

- 三、理想气体焓的计算

- 对于理想气体

- ，

适用于理想气体的一切热力过程或者实际气体的定压过程

- 适用于理想气体的一切热力过程或者实际气体的定压过程，

- 用定值比热计算

用平均比热计算

- 把的经验公式代入积分。

例1带有活塞运动汽缸，活塞面积为f，初容积为V1的气缸中充满压力为P1，温度为T1的理想气体，与活塞相连的弹簧，其弹性系数为K，初始时处于自然状态。如对气体加热，压力升高到P2。求：气体对外作功量及吸收热量。（设气体比热CV及气体常数R为已知）。

解：取气缸中气体为系统。外界包括大气、弹簧及热源。

（1）系统对外作功量W：包括对弹簧作功及克服大气压力P0作功。

设活塞移动距离为x，由力平衡求出：

初态：弹簧力F=0，P1=P0

终态：

对弹簧作功：

克服大气压力作功：

系统对外作功：

(2)气体吸收热量：

能量方程：

式中：W（已求得）

，

而

例2．压气机以的速率吸入P1，t1状态的空气，然后将压缩为P2，t2的压缩空气排出。进、排气管的截面积分别为f1，f2，压气机由功率为P的电动机驱动。假定电动机输出的全部能量都传给空气。试求：（1）进、排气管的气体流速；（2）空气与外界的热传递率。

解：取压气机为控制体。

（1）进、排气管气体流速：由连续性方程和状态方程：

，

进气流速：	同理，排气流速：

（2）热传递率：

忽略位能变化能量方程：

设气体为定比热理想气体：

式中：

例3：如图所示的气缸，其内充以空气。气缸截面积A=100cm2，活塞距底面高度H=10cm。活塞及其上重物的总重量Gi=195kg。当地的大气压力p0=771mmHg，环境温度t0=27℃。若当气缸内气体与外界处于热力平衡时，把活塞重物取去100kg，活塞将突然上升，最后重新达到热力平衡。假定活塞和气缸壁之间无摩擦，气体可以通过气缸壁和外界充分换热，试求活塞上升的距离和气体的换     热量。

解：（1）确定空气的初始状态参数

p1= +==771×13.6×10-4×=3kgf/cm2

或      p1=3×0.98665=2.942bar=294200Pa         V1=AH=100×10=1000cm3

T1=273+27=300K

（2）确定取去重物后，空气的终止状态参数

由于活塞无摩擦，又能充分与外界进行热交换，故当重新达到热力平衡时，气缸内的压力和温度应与外界的压力和温度相等。则有

p2=+==771×13.6×10-4×+=2kgf/cm2

或      p2=2×0.98665=1.961bar=196100Pa         T2=273+27=300K

由理想气体状态方程pV=mRT及T1=T2可得

cm3

活塞上升距离

ΔH=（V2－V1）/A=（1500－1000）/100=5cm

对外作功量

W12=p2ΔV= p2AΔH=196100（100×5）×10-6=98.06kJ

由热力学第一定律

Q=ΔU+    由于T1=T2，故U1=U2，即ΔU=0则，

Q12=W12=98.06kJ（系统由外界吸入热量）

3．6  稳态稳流能量方程的应用

1．动力机：利用工质在机器中膨胀获得机械功的设备。

2．压气机：消耗轴功使气体压缩以升高其压力的设备

3．热交换器

本章总结

1．必须学会并掌握应用热力学第一定律进行解题的方法，步骤如下：

1）根据需要求解的问题，选取热力系统。

2）列出相应系统的能量方程

3）利用已知条件简化方程并求解

4）判断结果的正确性

2．深入理解热力学第一定律的实质，并掌握其各种表达式（能量方程）的使用对象和应用条件。

3．切实理解热力学中功的定义，掌握各种功量的含义和计算，以及它们之间的区别和联系，切实理解热力系能量的概念，掌握各种系统中系统能量增量的具体含义。

4．本章学习中，要更多注意在稳态稳定流动情况下，适用于理想气体和可逆过程的各种公式的理解与应用。

思考题：

1．门窗紧闭的房间内有一台电冰箱正在运行,若敞开冰箱的大门就有一股凉气扑面,感到凉爽。于是有人就想通过敞开冰箱大门达到降低室内温度的目的,你认为这种想法可行吗?

2. 既然敞开冰箱大门不能降温，为什么在门窗紧闭的房间内安装空调器后却能使温度降低呢?

3．对工质加热，其温度反而降低，有否可能？

4．对空气边压缩边进行冷却，如空气的放热量为1kJ，对空气的压缩功为6kJ，则此过程中空气的温度是升高，还是降低。

5．空气边吸热边膨胀，如吸热量Q=膨胀功，则空气的温度如何变化。

6．讨论下列问题：

1) 气体吸热的过程是否一定是升温的过程。

2) 气体放热的过程是否一定是降温的过程。

3) 能否以气体温度的变化量来判断过程中气体是吸热还是放热。

7．试分析下列过程中气体是吸热还是放热(按理想气体可逆过程考虑)

1) 压力递降的定温过程。

2) 容积递减的定压过程。

3) 压力和容积均增大两倍的过程。

第4章  理想气体热力过程及气体压缩

本章基本要求

熟练掌握定容、定压、定温、绝热、多变过程中状态参数p、v、T、u、h、s的计算，过程量Q、W的计算，以及上述过程在p-v 、T-s图上的表示。

分析对象:  闭口系统        过程性质:可逆过程

过程特点: 定容过程、定压过程、定温过程、,绝热(多变)过程

目的: 研究外部条件对热能和机械能转换的影响，通过有利的外部条件，达到合理安排热力过程，提高热能和机械能转换效率的目的。

基本任务: 确定过程中工质状态参数,能量转换关系

实例: 取开口系统的气体压缩

4．1基本热力过程

一、 一般分析法

1．建立过程方程  依据：过程方程线p=f (v)

2．确定初终状态参数 依据：状态方程 图4.2

A B

3．p-v图与T-s图分析

4．求传递能量，  依据能量方程：Q-W=U

二、参数关系式及传递能量（见下表）

4．2  多变过程

已知某多变过程任意两点参数，求n

一、多变过程方程及多变比热

过程方程:pv =const

n=0时，定压过程  n=1时，定温过程

n=k时, 定温过程  n=±∞时，定容过程

二、多变过程分析

过程中q、w、u的判断

l．q的判断：             以绝热线为基准:

2．w的判断：            以等容线为基准

3．u的判断：           以等温线为基准

~

例1. 1kg空气多变过程中吸取41.87kJ的热量时，将使其容积增大10倍，压力降低8倍，求：过程中空气的内能变化量，空气对外所做的膨胀功及技术功。

解：按题意

空气的内能变化量：由理想气体的状态方程

得：

多变指数

多变过程中气体吸取的热量

气体内能的变化量：

空气对外所做的膨胀功及技术功：膨胀功由闭系能量方程

或由公式来计算

技术功：

例2：一气缸活塞装置如图所示，气缸及活塞均由理想绝热材料组成，活塞与气缸间无摩擦。开始时活塞将气缸分为A、B两个相等的两部分，两部分中各有1kmol的同一种理想气，其压力和温度均为p1=1bar，t1=5℃。若对A中的气体缓慢加热（电热），使气体缓慢膨胀，推动活塞压缩B中的气体，直至A中气体温度升高至127℃。试求过程中B气体吸取的热量。设气体kJ/(kmol·K)，kJ/(kmol·K)。气缸与活塞的热容量可以忽略不计。

解：取整个气缸内气体为闭系。按闭系能量方程

ΔU=Q－W

因为没有系统之外的力使其移动，所以W=0

则

其中                   kmol

故                                          （1）

在该方程中是已知的，即。只有是未知量。

当向A中气体加热时，A中气体的温度和压力将升高，并发生膨胀推动活塞右移，使B的气体受到压缩。因为气缸和活塞都是不导热的，而且其热容量可以忽略不计，所以B中气体进行的是绝热过程。又因为活塞与气缸壁间无摩擦，而且过程是缓慢进行的，所以B中气体进行是可逆绝热压缩过程。

按理想气体可逆绝热过程参数间关系

（2）

由理想气体状态方程，得

初态时

终态时

其中V1和V2是过程初，终态气体的总容积，即气缸的容积，其在过程前后不变，故V1=V2，得

因为                   kmol

所以                                         （3）

合并式（2）与（3），得

比值可用试算法求用得。

按题意已知：    =445K，=278K

故

计算得：                    =1.367

代式入（2）得

代入式（1）得    Q=12.56[(445－278)+(315－278)]=2562kJ

例3：2kg的气体从初态按多变过程膨胀到原来的3倍，温度从300℃下降至60℃，已知该过程膨胀功为100kJ自外界吸热20kJ，求气体的cp和cv各是多少？

本题两种解法：

解1：由题已知：V1=3V2

由多变过程状态方程式

即

由多变过程计算功公式：

故   = 0.1029kJ/kg·K

式中      得  代入热量公式

得  k=1.6175

∴

cp=cv·k=0.1666×1.6175=0.2695kJ/kg·K

另一种解法，请同学们思考

例4：1kg空气分两种情况进行热力过程，作膨胀功300kJ。一种情况下吸热380kJ，另一情况下吸热210kJ。问两种情况下空气的内能变化多少？若两个过程都是多变过程，求多变指数，并将两个过程画在同一张p-v图上。按定比热容进行计算。

解：（1）求两个过程的内能变化。

两过程内能变化分别为：

（2）求多变指数。

因为

所以，两过程的多变指数分别为：

简短讨论：

（1）仅给出过程量q和w时，还不能说明该过程程必是一个多变过程。所以，题目中又给中出“两个过程都是多变过程”的假设。

（2）求解时根据w和ΔT求出n，求出cp，再求得n。

（3）求得n即可画出图4.3根据图4.3上过程的走向和过程线下面积的的正负可了解过程进行中参数的变化情况和功量、热量的正负。对照题给条件可定性判断求解结果正确性。

4．3 压气机的理论压缩功

压气机: 用来压缩气体的设备

一、单机活塞式压气机工作过程

吸气过程、压缩过程、排气过程。理想化为可逆过程、无阻力损失.

1．定温压缩轴功的计算

=

按稳态稳流能量方程，压气机所消耗的功，一部分用于增加气体的焓，一部分转化为热能向外放出.

对理想气体定温压缩,表示消耗的轴功全部转化成热能向外放出.

=

2．定熵压缩轴功的计算,

按稳态稳流能量方程，绝热压缩消耗的轴功全部用于增加气体的焓，使气体温度升高，该式也适用于不可逆过程

3．多变压缩轴功的计算

按稳态稳流能量方程，多变压缩消耗的轴功部分用于增加气体的焓，部分对外放热，该式同样适用于不可逆过程

结论:

可见定温过程耗功最少，绝热过程耗功最多

4．4  多级压缩及中间冷却

由

即：压力比越大，其压缩终了温度越高，较高的压缩气体常采用中间冷却设备，称多级压气机.

最佳增压比：使多级压缩中间冷却压气机耗功最小时，各级的增压比称为最佳增压比。

压气机的效率：在相同的初态及增压比条件下，可逆压缩过程中压气机所消耗的功与实际不可逆压缩过程中压气机所消耗的功之比，称为压气机的效率。

特点:

1．减小功的消耗,由p-v图可知

2．降低气体的排气温度,减少气体比容

3．每一级压缩比降低,压气机容积效率增高

中间压力的确定: 原则：消耗功最小。

以两级压缩为例,得到：

结论:两级压力比相等，耗功最小。

推广为Z级压缩

推理:

1．每级进口、出口温度相等.

2．各级压气机消耗功相等.

3．各级气缸及各中间冷却放出和吸收热量相等.

4．5 活塞式压气机余隙影响

一、余隙对排气量的影响

余隙：为了安置进、排气阀以及避免活塞与汽缸端盖间的碰撞，在汽缸端盖与活塞行程终点间留有一定的余隙，称为余隙容积，简称余隙

活塞式压气机的容积效率：活塞式压气机的有效容积和活塞排量之比，

结论：余隙使一部分汽缸容积不能被有效利用，压力比越大越不利。

一、 余隙对理论压缩轴功的影响

式中：为实际吸入的气体体积。

结论：不论压气机有无余隙，压缩每kg气体所需的理论压缩轴功都相同，所以应减少余隙容积。

本章重点

结合热力学第一定律，计算四个基本热力过程、多变过程中的状态参数和过程参数及在p-v 、T-s图上表示。本章的学习应以多做练习题为主，并一定注意要在求出结果后，在p-v 、T-s图上进行检验。

思考题：

1．在p-v图上，T和s减小的方向分别在哪个方向，在T-s图上p和v减小的方向分别在哪个方向。

2．工质为空气，试在p-v和T-s图上画出n=1.5的膨胀过程和n=1.2的压缩过程的大概位置，并分析二过程中q、w、u的正负。

3．如果气体按规律膨胀，其中c为常数，则此过程中理想气体被加热还是被冷却。

4．在多变过程中热量和功量之间的关系等于什么，即 =?

5．试在T-s图上用过程线和横坐标之间的面积来分析相同初态和相同终态压力下的定温、多变、绝热压缩中的能量转换关系，比较哪种压缩时耗功量最小。

6．如果气体压缩机在汽缸中采取各种冷却方法后，已能按定温过程进行压缩，这时是否还要采用分级压缩，为什么。

作业：4-2、4-3、4-6、4-7、4-9、4-18

第5章   热力学第二定律

本章基本要求

理解热力学第二定律的实质，卡诺循环，卡诺定理，孤立系统熵增原理，深刻理解熵的定义式及其物理意义。

熟练应用熵方程，计算任意过程熵的变化，以及作功能力损失的计算，了解火用、火无 的概念。

基本知识点：

5．1  自然过程的方向性

一、磨擦过程

功可以自发转为热,但热不能自发转为功

二、传热过程

热量只能自发从高温传向低温

三、.自由膨胀过程

绝热自由膨胀为无阻膨胀,但压缩过程却不能自发进行

四、混合过程

两种气体混合为混合气体是常见的自发过程

五、燃烧过程

燃料燃烧变为燃烧产物(烟气等),只要达到燃烧条件即可自发进行

结论:自然的过程是不可逆的

5．2 热力学第二定律的实质

一、.热力学第二定律的实质

克劳修斯说法：热量不可能从低温物体传到高温物体而不引起其它变化

开尔文说法：不可能制造只从一个热源取热使之完全变为机械能，而不引起其它变化的循环发动机。

二、热力学第二定律各种说法的一致性

反证法:（了解）

5.3  卡诺循环与卡诺定理

意义：解决了热变功最大限度的转换效率的问题

一.卡诺循环:

1、正循环

组成：两个可逆定温过程、两个可逆绝热过程

过程a-b：工质从热源(T1)可逆定温吸热

b-c：工质可逆绝热(定'熵)膨胀

c-d：工质向冷源(T2)可逆定温放热

d-a：工质可逆绝热(定熵)压缩回复到初始状态。

循环热效率：

=面积abefa     =面积cdfec

因为

得到

分析：

1、热效率取决于两热源温度，T1、T2，与工质性质无关。

2、由于T1 T20，因此热效率不能为1

3、若T1=T2，热效率为零，即单一热源，热机不能实现。

逆循环：

包括：绝热压缩、定温放热。

定温吸热、绝热膨胀。

致冷系数：

供热系数

关系：

分析：通常T2>T1-T2     所以：

卡诺定理：

1、所有工作于同温热源、同温冷源之间的一切热机，以可逆热机的热效率为最高。

2.在同温热源与同温冷源之间的一切可逆热机，其热效率均相等.

5.4  熵与熵增原理

一、熵的导出

1865年克劳修斯依据卡诺循环和卡诺定理分析可逆循环，假设用许多定熵线分割该循环，并相应地配合上定温线，构成一系列微元卡诺循环。则有

因为，有

得到一新的状态参数

不可逆过程熵：

二、熵增原理：

意义：

1．可判断过程进行的方向。

2．熵达最大时，系统处于平衡态。

3．系统不可逆程度越大，熵增越大。

4．可作为热力学第二定律的数学表达式

5．4熵产与作功能力损失

一、建立熵方程

一般形式为：(输入熵一输出熵)+熵产=系统熵变

或熵产=(输出熵一输入熵)+系统熵变

得到：

称为熵流，其符号视热流方向而定，系统吸热为正，系统放热为负，绝热为零)。

称为熵产，其符号：不可逆过程为正，可逆过程为0。

注意：熵是系统的状态参数，因此系统熵变仅取决于系统的初、终状态，与过程的性质及途径无关。然而熵流与熵产均取决于过程的特性。

开口系统熵方程：

二、作功能力损失

作功能力损失：

例题精要：

例1 刚性容器中贮有空气2kg，初态参数P1=0.1MPa，T1=293K，内装搅拌器，输入轴功率WS=0.2kW，而通过容器壁向环境放热速率为。求：工作1小时后孤立系统熵增。

解：取刚性容器中空气为系统，由闭系能量方程：

经1小时，

由定容过程：，

取以上系统及相关外界构成孤立系统：

例2气机空气由P1=100kPa，T1=400K，定温压缩到终态P2=1000kPa，过程中实际消耗功比可逆定温压缩消耗轴功多25%。设环境温度为T0=300K。求：压缩每kg气体的总熵变。

解：取压气机为控制体。按可逆定温压缩消耗轴功：

实际消耗轴功：

由开口系统能量方程，忽略动能、位能变化：

因为理想气体定温过程：h1=h2

故：

孤立系统熵增：

稳态稳流：

例3 已知状态P1=0.2MPa，t1=27℃的空气，向真空容器作绝热自由膨胀，终态压力为P2=0.1MPa。求：作功能力损失。（设环境温度为T0=300K）

解：取整个容器（包括真空容器）为系统，

由能量方程得知：，

对绝热过程，其环境熵变

热机

热泵

图5.1

600K

293K

263K

例4 如果室外温度为-10℃，为保持车间内最低温度为20℃，需要每小时向车间供热36000kJ,求：1) 如采用电热器供暖,需要消耗电功率多少。2) 如采用热泵供暖，供给热泵的功率至少是多少。3) 如果采用热机带动热泵进行供暖，向热机的供热率至少为多少。图5.1为热机带动热泵联合工作的示意图。假设：向热机的供热温度为600K，热机在大气温度下放热。

解：1)用电热器供暖，所需的功率即等于供热率, 故电功率为

= 10kW

2)如果热泵按逆向卡诺循环运行，而所需的功最少。则逆向卡诺循环的供暖系数为

=9.77

热泵所需的最小功率为 =1.02kW

3)按题意，只有当热泵按逆卡诺循环运行时，所需功率为最小。只有当热机按卡诺循环运行时，输出功率为 时所需的供热率为最小。

由

热机按所需的最小供热率为

重点、难点

l．深入理解热力学第二定律的实质，它的必要性。它揭示的是什么样的规律；它的作用。

2．深入理解熵参数。为什么要引入熵。是在什么基础上引出的。怎样引出的。它有什么特点。

3．系统熵变的构成，熵产的意义，熟练地掌握熵变的计算方法。

4．深入理解熵增原理,并掌握其应用。

5．深入理解能量的可用性，掌握作功能力损失的计算方法

6．过程不可逆性的理解，过程不可逆性的含义。不可逆性和过程的方向性与能量可用性的关系。

7．状态参数熵与过程不可逆的关系。

8．熵增原理的应用。

9．不可逆性的分析

思考题

1．自发过程为不可逆过程，那么非自发过程即为可逆过程。此说法对吗?为什么?

2．自然界中一切过程都是不可逆过程，那么研究可逆过程又有什么意义呢?

3．以下说法是否正确?

①工质经历一不可逆循环过程,因 <0，故 <0

②不可逆过程的熵变无法计算

③若从某一初态沿可逆和不可逆过程达到同一终态，则不可逆过程中的熵变必定大于可逆过程中的熵变。

4．某热力系统经历一熵增的可逆过程，问该热力系统能否经一绝热过程回复到初态。

5．若工质经历一可逆过程和一不可逆过程，均从同一初始状态出发，且两过程中工质的吸热量相同，问工质终态的熵是否相同？

6．绝热过程是否一定是定熵过程？定熵过程是否一定满足PvK=定值的方程？

7．工质经历一个不可逆循环能否回复到初态？

8．用孤立系统熵增原理证明：热量从高温物体传向低温物体的过程是不可逆过程。

第7章  水蒸气

本章基本要求：

水蒸气的产生过程、水蒸气状态参数的确定、水蒸气图表的结构和应用、以及水蒸气在热力过程中功量和热量的计算。

本章重点：

工业上水蒸气的定压生成过程，学会使用水蒸气热力学性质的图表，并能熟练的运用于各种热力过程的计算。

注意：水蒸气是由液态水经汽化而来的一种气体，离液态较近，不是理想气体，是实际气体，只能通过查热力学性质图表进行各种热力过程的计算。

7．1  水的相变及相图

自然界中聚集态：固相、液相和气相。

下面以水为例：

融解过程：在一定压力下，固态冰--液态水（融点温度），

汽化过程：水—汽（沸点温度）

AB--融点与压力关系，为融解曲线。

A点固、液、汽三态共存的状态，为三相态，三相点。

例如： 水Pa =611.2Pa  K=0.01℃

升华过程：低于三相点，冰--汽，反之为凝华。

AD--升华曲线。AC和AD称为相平衡曲线。在曲线上两相平衡共存,曲线划分成的三区

饱和状态：汽化和凝结的动态平衡状况

饱和压力与饱和温度关系：。

第2节    水蒸汽的定压发生过程

一、工业上水蒸气的形成

取定量0.01的纯水，

1．定压预热过程

2．饱和水定压汽化过程

汽化潜热：1kg饱和液体加热成同温度下的干饱和蒸汽所需热量。

干度：湿蒸汽中含干蒸汽的质量占湿蒸汽的总质量的百分比

x=干蒸汽质量/湿蒸汽总质量

3．干饱和蒸汽定压过热过程

过热度：温度超过对应压力下的饱和温度。

二、水蒸汽的p-v  T-s图

水蒸汽定压形成特点：

一点：临界点C

两线：饱和液体线、饱和蒸汽线

三区：未饱和液体区、湿饱和蒸汽区、过热蒸汽区

五种状态：未饱和水状态、饱和水状态、湿饱和蒸汽状态、干饱和蒸汽状态和过热蒸汽状态。

7.3  水蒸气表和焓一熵(h-s)图

在工程计算中,水和水蒸气的状态参数可根据水蒸气表和图查得。

一、水蒸气参数的计算

零点的规定

1963年 第六届国际水蒸气会议的决定，以水物质在三相平衡共存状态下的饱和水作为基准点。规定在三相态时饱和水的内能和熵为零。

液体热的计算：未饱和水加热到饱和水，所加的热量为液体热

采用公式计算了解。

二、水蒸汽表

有三种：

1、按温度排列的饱和水与饱和水蒸气表

2、按压力排列的饱和水与饱和水蒸气表

3、按压力和温度排列的未饱和水与过热蒸汽表。附表1、附表2和附表3。

三、水蒸气的焓--熵(h-s)图

水蒸气表的数据是不连续的，在求间隔中的状态参数时，需用内插法。

根据水蒸气各参数间的关系及实验数据制成图线，称为水蒸气线图。

7.4    水蒸汽的基本热力过程

基本热力过程：定容、定压、定温、绝热 四种

分析蒸汽热力过程的一般步骤为：

1.用蒸汽图表由初态的两个已知参数求其它参数。

2.根据题示的过程性质，如压力不变、容积不变、温度不变和绝热，加上另一个终态参数即可在图上确定进行的方向和终态,并读得终态参数。

3.根据已求得的初、终态参数，应用热力学第一和第二定律等基本方程计算过程量。

一、定压过程

二、定容过程

三、定温过程

四、绝热过程

q=0

例1：容积为0.6的密闭容器内盛有压力为3.6bar的干饱和蒸汽，问蒸汽的质量为多少，若对蒸汽进行冷却，当压力降低到2bar时，问蒸汽的干度为多少，冷却过程中由蒸汽向外传出的热量为多少

解：查以压力为序的饱和蒸汽表得：

=3.6bar时，=0.51056   =2733.8kJ /kg

蒸汽质量   m=V/=1.1752kg

查饱和蒸汽表得：

=2bar时，=0.0010608  =0.88592   =504.7kJ /kg

- =2706.9kJ /kg

在冷却过程中，工质的容积、质量不变，故冷却前干饱和蒸汽的比容等于冷却后湿蒸汽的比容即：   =

或=    由于

0.5763

取蒸汽为闭系，由闭系能量方程

由于是定容放热过程，故

所以

而u=h-pv       故

其中：==1773.8kJ /kg

则  kJ /kg

Q=mq=1.1752(-878.3) =-1032.2kJ

例2：=50bar 的蒸汽进入汽轮机绝热膨胀至=0.04bar。设环境温度求：

（1）若过程是可逆的，1kg蒸汽所做的膨胀功及技术功各为多少。

（2）若汽轮机的相对内效率为0.88时，其作功能力损失为多少

解：用h-s图确定初、终参数

初态参数：=50bar 时，=3197kJ /kg =0.058

=6.65kJ /kgK

则=2907 kJ /kg6.65kJ /kgK

终态参数：若不考虑损失，蒸汽做可逆绝热膨胀，即沿定熵线膨胀至=0.04bar ，此过程在h-s图上用一垂直线表示，查得=2020 kJ /kg   =0.058    ==6.65kJ /kgK

=1914 kJ /kg

膨胀功及技术功：=2907-1914=993 kJ /kg

=3197-2020=1177 kJ /kg

2）由于损失存在，故该汽轮机实际完成功量为

=0.881177=1036 kJ /kg

此不可逆过程在h-s图上用虚线表示，膨胀过程的终点状态可以这样推算，按题意，则

=3197-1036=2161 kJ /kg

这样利用两个参数=0.04bar和=2161 kJ /kg，即可确定实际过程终点的状态，并在h-s图上查得=7.12kJ /kgK，故不可逆过程熵产为

=7.12-6.65=0.47kJ /kgK

作功能力损失

因绝热过程

则

例3：0.1kg水盛于一绝热的刚性容器中，工质的压力的0.3Mpa，干度为0.763。一搅拌轮置于容器中，由外面马达带动旋转，直到水全变为饱和蒸汽。求：

（1）完成此过程所需的功；

（2）水蒸汽最终的压力和温度。

解：取容器内的工质为系统，搅拌轮搅拌工质的功变为热，是不可逆过程。

（1）系统绝热，q=0。系统的边界为刚性，因而没有容积变化功，可是由于搅拌轮搅拌，外界对系统作了功。由热力学第一定律

即外界消耗的功变了热，工质吸收热内能增加，因而只要计算初终态的内能变化就可求得耗功量。

对于初态，已知p1=0.3Mpa，x=0.763，于是

因为容器是刚性的，终态和初态比容相等，因而终态是v2=0.4643m3/kg的干饱和蒸汽。由饱和水与饱和蒸气表可查得相应于v2==0.4624时的压力p2=0.4Mpa，温度t2=143.62℃。由查得的终态参数可计算出终态的内能u2=2253.6kJ/kg。所以，搅拌轮功为

（2）终态为v2=v1、x=1的干饱和蒸气，p2=0.4Mpa，t2=143.62℃。

- 本章难点

1．水蒸汽是实际气体，前面章节中适用于理想气体的计算公式，对于水蒸汽不能适用，水蒸汽状态参数的计算，只能使用水蒸汽图表和水蒸汽h-s图。

2．理想气体的内能、焓只是温度的函数,而实际气体的内能、焓则和温度及压力都有关。

3．查水蒸汽h-s图，要注意各热力学状态参数的单位。

思考题：

1．物质的临界状态究竟是怎样一种状态?

2．水的定压产生过程可分为哪几个阶段，经历哪几种状态，写出它们的名称。

3．对水蒸汽的热力过程和理想气体热力过程 ，在分析方法上有何异同之处。

4．试用水蒸汽的热力性质说明冰刀滑冰的机理。

5．理想气体的内能是温度的单值函数，而实际的内能则与T、v有关，试计算任意两个温度相同而比容不同的状态下蒸气的内能，从而验证上述结论。（取过热蒸气参数）。

6．饱和水蒸气的焓值是否随压力和温度的升高而不断增大？过热蒸气的焓值呢？

作业：7-4、7-6、7-7、7-9、7-10、7-12、7-13