国家计量标准检定规程

| 序号 | 标准编号 | 中文名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # JJG-1357-1990 | 检定规程 |  |
| # 2 | # JJG-1356-1990 | 酸度（PH）基准操作检定规程 |  |
| # 3 | # JJG-919-1996 | PH计检定仪检定规程 |  |
| # 4 | # JJG-2059-1990 | 电导计量器具检定系统检定规程 |  |
| # 5 | # JJG-2046-1990 | 湿度计量器具检定系统检定规程 |  |
| # 6 | # JJG-822-1993 | 钠离子计检定规程 |  |
| # 7 | # JJG-821-1993 | 总有机碳分析仪检定规程 |  |
| # 8 | # JJG-663-1990 | 热导式氢分析仪检定规程 |  |
| # 9 | # JJG-662-1990 | 热磁式氧分析仪检定规程 |  |
| # 10 | # JJG-631-1989 | 氨自动监测仪检定规程 |  |
| # 11 | # JJG-656-1990 | 硝酸根自动监测仪检定规程 |  |
| # 12 | # JJG-119-1984 | 实验室PH(酸度)计检定规程 |  |
| # 13 | # JJG-291-1999 | 覆膜电极溶解氧测定仪检定规程 |  |
| # 14 | # JJG-365-1998 | 电化学电极气体氧分析器检定规程 |  |
| # 15 | # JJG-376-1985 | 电导仪试行检定规程 |  |
| # 16 | # JJG-499-1987 | 精密露点仪试行检定规程 |  |
| # 17 | # JJG-926-1997 | 记录式压力表压力真空表及真空表检定规程 |  |
| # 18 | # JJG-1015-1990 | 计量器具定型通用规范 |  |
| # 19 | # JJG-186-1997 | 动圈式温度指示调节仪检定规程 |  |
| # 20 | # JJG-52-1999 | 弹簧管式一般压力表压力真空表压力真空计试行检定规程 |  |
| # 21 | # JJG-196-1990 | 常用玻璃量器检定规程 |  |
| # 22 | # JJG-20-1989 | 标准玻璃量器检定规程 |  |
| # 23 | # JJG 975-2002 | 化学需氧量（COD）测定仪检定规程 |  |
| # 24 | # JJG 968-2002 | 烟气分析仪检定规程 |  |
| # 25 | # JJF 1076-2001 | 湿度传感器校准规范 |  |
| # 26 | # JJG 365-1998 | 电化学电极气体氧分析器检定规程 |  |
| # 27 | # JJG 919-1996 | pH 计检定仪 |  |
| # 28 | # JJF 1071-2000 | 国家计量校准规范编写规则 |  |